# 视频分配器

视频分配器 概述

视频分配器可以将某一路高解晰度的视频信号分配到多台显示终端，如NTSC制式和PAL制式，复合视频，使他们在一个完整的产品里面作到一系列的分配和放大。

视频分配器 图片

视频分配器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 1进4出视频分配器 | QY-0104V | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进8出视频分配器 | QY-0108V | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进16出视频分配器 | QY-0116V | 非标，长243×宽130×高50 |
| 1进24出视频分配器 | QY-0124V | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进32出视频分配器 | QY-0132V | 1U，长430×宽250×高44 |
| 4组1分4视频分配器 | QY-6G0104V | 非标，长203×宽120×高50 |
| 8组1分2视频分配器 | QY-8G0102V | 1U，长430×宽250×高44 |
| 16组1分2视频分配器 | QY-16G0102V | 2U，长430×宽250×高88 |
| 16组1分3视频分配器 | QY-16G0103V | 2U，长430×宽250×高88 |
| 16组1分4视频分配器 | QY-16G0104V | 2U，长430×宽250×高88 |

视频分配器 特点

视频分配器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能，视频分配器采用导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；完全符合19寸标准机柜设计。

视频分配器 参数

带宽：150MHz视频带宽（不同规格有所不同）

输入电平：1Vp-p

阻抗：75Ω

接口：BNC

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

标配：说明书，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com